## 主材价格表 参考
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料汇总表
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 红炭山安置小区 | [8 empty] | 立项批复文号 |  | 龙发改审批【2019】56号
| 项目单位 |  | 龙岩市土地发展建设有限公司 | [8 empty] | 项目主管部门
| 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [8 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 报价单位 |  |  | 技术性、必要性、 经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
|  |  | 土建部分 | [7 empty] | 论证专家意见单价（元）
| 1 | 中双缝式成品304不锈钢缝隙式雨水口 | 620*150*2mm，中间2条缝 | m | 32.648 | 261.06 | 8523.0869 | 278.56 | 261.06 | 288 | 180 | 32.648 | m | 180 | 5876.64
| 2 | 古铜金电镀201不锈钢冲孔板 | 0.5厚Ф5@10 | m2 | 10.197 | 56.5 | 576.1305 | 150 | 73.673 | 56.5 | 56.5 | 10.197 | m2 | 56.5 | 576.1305
| 3 | 透光云石板 | δ5 | m2 | 2.317 | 117.58 | 272.4329 | 130 | 117.58 | 151.17 | 55 | 2.317 | m2 | 55 | 127.435
| 4 | 201不锈钢板 | δ5 | m2 | 49.175 | 382.266 | 18798.02 |  |  |  | 350 | 49.175 | m2 | 350 | 17211.25
| 5 | 定制金属面板 | 1.2厚古铜金电镀喷砂201不锈钢 | m2 | 13.793 | 231.81 | 3197.39 | 234.9 | 231.81 | 260.52 | 231.81 | 13.793 | m2 | 231.81 | 3197.3553
| 6 | 铝合金石材干挂挂件 |  | 套 | 4829.5 | 3.54 | 17096.43 |  |  |  | 3.54 | 4829.5 | 套 | 3.54 | 17096.43
| 7 | 自粘橡胶垫片 | δ5 | m2 | 4.979 | 55 | 273.84 | 55 | 71.68 | 70.8 | 40 | 4.979 | m2 | 40 | 199.16
| 8 | 自粘橡胶垫片 | δ8 | m2 | 62.641 | 75 | 4698.08 | 75 | 129.2 | 114.69 | 55 | 62.641 | m2 | 55 | 3445.255
| 9 | 聚酯针刺土工布 | 300g/m2 | m2 | 6284.6529 | 2.1 | 13197.7711 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 6284.6529 | m2 | 2.1 | 13197.7711
| 10 | 不锈钢U型卡 |  | 只 | 819.115 | 4.87 | 3989.09 |  |  |  | 3.1 | 819.115 | 只 | 3.1 | 2539.2565
| 11 | 六角螺栓 |  | kg | 11911.476 | 6.46 | 76948.14 |  |  |  | 6.46 | 11911.476 | kg | 6.46 | 76948.135
| 12 | 不锈钢石材背栓 |  | 套 | 4829.5 | 2.43 | 11735.68 |  |  |  | 2.43 | 4829.5 | 套 | 2.43 | 11735.685
| 13 | 古铜金电镀喷砂不锈钢(标牌为香槟金)定制腰线 | 古铜金电镀喷砂201不锈钢 | 个 | 2 | 826.89 | 1653.78 | 836.39 | 826.89 | 915.22 | 826.89 | 2 | 个 | 826.89 | 1653.78
| 14 | 干石灰粗砂 |  | m3 | 2.291 | 140.78 | 322.527 |  |  |  | 140.78 | 2.291 | m3 | 140.78 | 322.527
| 15 | 陶砂 |  | m3 | 74.783 | 576 | 43075.1 |  |  |  | 576 | 74.783 | m3 | 576 | 43075.008
| 16 | 淤泥陶粒 | 密度等级≥500kg/m3 | m3 | 122.065 | 336 | 41013.98 |  |  |  | 300.88 | 122.065 | m3 | 300.88 | 36726.9172 | 年刊
| 17 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 155619.921 | 0.18 | 28011.59 |  |  |  | 0.18 | 155619.921 | kg | 0.18 | 28011.5858
| 18 | 黄土 |  | m3 | 7.461 | 40.78 | 304.24 |  |  |  | 40 | 7.461 | m3 | 40 | 298.44
| 19 | 种植土 |  | m3 | 15.085 | 42.96 | 648.05 |  |  |  | 40 | 15.085 | m3 | 40 | 603.4
| 20 | 砂土 | 砂：土=1：6 | m3 | 704.513 | 48.67 | 34288.64 |  |  |  | 48.67 | 704.513 | m3 | 48.67 | 34288.6477
| 21 | 矿粉 |  | kg | 17640.219 | 0.77 | 13582.97 |  |  |  | 0.39 | 17640.219 | kg | 0.39 | 6879.6854 | 年刊
| 22 | 火烧面芝麻灰花岗岩路沿石 | 600*150*200mm | m | 1481.97 | 80 | 118557.6 | 80 | 99 | 95 | 39.84 | 1481.97 | m | 39.84 | 59041.6848
| 23 | 深灰色仿石透水砖 | 400x200x60mm | m2 | 740.52 | 75.22 | 55701.91 | 75.22 | 95 | 92 | 60 | 740.52 | m2 | 60 | 44431.2
| 24 | 井字型植草砖（黄色） | 250*190*70mm | m2 | 43.962 | 36 | 1582.63 | 36 | 50.62 | 54 | 36 | 43.962 | m2 | 36 | 1582.632
| 25 | 井字型植草砖（绿色） | 250*190*70mm | m2 | 395.658 | 32 | 12661.06 | 32 | 49.8 | 48 | 36 | 395.658 | m2 | 36 | 14243.688
| 26 | 光面黑金沙花岗岩架空板（含万能支撑器支撑） | 600×600×30mm | m2 | 41.857 | 285 | 11929.3 | 285 | 294.08 | 302 | 285 | 41.857 | m2 | 285 | 11929.245
| 27 | 火烧面芝麻白花岗岩 | 600*300*50mm | m2 | 100.87 | 120 | 12104.38 | 120 | 125.8 | 132.5 | 120 | 100.87 | m2 | 120 | 12104.4
| 28 | 光面芝麻白花岗岩 | 100*100*30mm | m2 | 55.214 | 85 | 4693.16 | 90.4 | 101.7 | 85 | 85 | 55.214 | m2 | 85 | 4693.19
| 29 | 光面芝麻白花岗岩 | 100*50*30mm | m2 | 11.437 | 85 | 972.17 | 90.4 | 101.7 | 85 | 85 | 11.437 | m2 | 85 | 972.145
| 30 | 光面中国黑花岗岩 | 100宽20厚 | m2 | 5.606 | 74.06 | 415.15 | 74.06 | 77.52 | 82 | 210 | 5.606 | m2 | 210 | 1177.26
| 31 | 火烧面仿石石英砖 | 600*310*30mm | m2 | 200.076 | 138 | 27610.47 | 138 | 161 | 149.5 | 88 | 200.076 | m2 | 88 | 17606.688
| 32 | 火烧面芝麻黑花岗岩 | 600*300*50mm | m2 | 77.899 | 154 | 11996.37 | 154 | 161.5 | 170 | 145 | 77.899 | m2 | 145 | 11295.355
| 33 | 火烧面芝麻灰花岗岩 | 600*300*50mm | m2 | 320.157 | 120 | 38418.79 | 120 | 125.8 | 132.5 | 120 | 320.157 | m2 | 120 | 38418.84
| 34 | 火烧面中国黑花岗岩 | 300*150*50mm | m2 | 30.417 | 154 | 4684.2 | 154 | 161.5 | 170 | 235 | 30.417 | m2 | 235 | 7147.995
| 35 | 火烧面浪淘沙花岗岩 | 1200*600*50mm | m2 | 133.294 | 238 | 31723.88 | 238 | 250 | 265 | 238 | 133.294 | m2 | 238 | 31723.972
| 36 | 火烧面芝麻白花岗岩 | 600*340*30mm | m2 | 55.065 | 92.05 | 5068.72 | 92.05 | 96.5 | 101.6 | 92.05 | 55.065 | m2 | 92.05 | 5068.7332
| 37 | 光面黑金沙花岗岩 | 10厚 | m2 | 1.937 | 185 | 358.27 | 185 | 193.8 | 203 | 165 | 1.937 | m2 | 165 | 319.605
| 38 | 光面黑金沙花岗岩 | 20厚 | m2 | 5.81 | 215 | 1249.22 | 215 | 234 | 247 | 215 | 5.81 | m2 | 215 | 1249.15
| 39 | 火烧面浪淘沙花岗岩 | 30厚、20宽5深开槽 | m2 | 21.16 | 185 | 3145.06 | 185 | 192 | 210 | 185 | 21.16 | m2 | 185 | 3914.6
| 40 | 黑砂岩石材 | 20厚 | m2 | 14.334 | 140 | 2006.7684 | 247.78 | 156.34 | 140 | 140 | 14.334 | m2 | 140 | 2006.76
| 41 | 爱马仕灰仿石石英砖 | 600x1200x18mm | m2 | 122.875 | 98 | 12041.77 | 125.8 | 98 | 122 | 55 | 122.875 | m2 | 55 | 6758.125
| 42 | 爱马仕灰仿石石英砖 | 600x900x18mm | m2 | 82.426 | 84 | 6923.7504 | 107.8 | 84 | 104 | 55 | 82.426 | m2 | 55 | 4533.43
| 43 | 爱马仕灰仿石石英砖 | 1200x900x18mm | m2 | 20.606 | 108 | 2225.4912 | 138.65 | 108 | 134.3 | 55 | 20.606 | m2 | 55 | 1133.33
| 44 | 爱马仕灰仿石石英砖 | 1500x900x18mm | m2 | 51.516 | 124 | 6387.984 | 159 | 124 | 154 | 55 | 51.516 | m2 | 55 | 2833.38
| 45 | 爱马仕灰仿石石英砖 | 600x500x18mm | m2 | 95.053 | 74 | 7033.9501 | 95 | 74 | 92 | 55 | 95.053 | m2 | 55 | 5227.915
| 46 | 普拉达绿大理石板 | 600*900*20mm | m2 | 16.946 | 172.66 | 2925.82 | 178 | 172.66 | 530 | 172.66 | 16.946 | m2 | 172.66 | 2925.8964
| 47 | 普拉达绿大理石板 | 30厚 | m2 | 259.803 | 382.91 | 99481.2 | 492 | 382.91 | 805 | 382.91 | 259.803 | m2 | 382.91 | 99481.1667
| 48 | 荔枝面白麻花岗岩汀步 | 1200*300*60mm | m2 | 27.173 | 135 | 3668.33 | 141.6 | 150 | 135 | 135 | 27.173 | m2 | 135 | 3668.355
| 49 | 古铜金电镀喷砂201不锈钢定制格栅框 | 3厚钢板边框，20*20*1.2厚立格栅钢方通 | m2 | 22.869 | 735.99 | 16831.36 | 745.8 | 735.99 | 827.15 | 685 | 22.869 | m2 | 685 | 15665.265
| 50 | 201不锈钢围墙围栏 | □40*40*4不锈钢外框、□30*30*2不锈钢格栅、-300*100*5不锈钢装饰板、□30*30*3不锈钢连接杆，外涂两道深灰色氟碳漆 | m2 | 965.368 | 650 | 627489.2 | 752.21 | 650 | 850 | 260 | 965.368 | m2 | 580 | 559913.44
| 51 | 成品铁艺平开门 |  | m2 | 32.659 | 550 | 17962.56 | 707.96 | 550 | 800 | 550 | 32.659 | m2 | 550 | 17962.45
| 52 | 古铜金电镀喷砂不锈钢C型 | 1.2厚古铜金电镀喷砂201不锈钢 | m | 35.892 | 63.95 | 2295.27 | 64.8 | 63.95 | 71.87 | 63.95 | 35.892 | m | 63.95 | 2295.2934
| 53 | 古铜金电镀喷砂不锈钢D型 | 1.2厚古铜金电镀喷砂201不锈钢 | m | 10.6 | 81.21 | 860.83 | 82.3 | 81.21 | 91.27 | 81.21 | 10.6 | m | 81.21 | 860.826
| 54 | 古铜金电镀喷砂不锈钢定制金属侧封板B | 1.2厚古铜金电镀喷砂201不锈钢 | m | 26.776 | 103.6 | 2773.95 | 104.98 | 103.6 | 116.43 | 103.6 | 26.776 | m | 103.6 | 2773.9936
| 55 | 古铜金电镀喷砂不锈钢定制金属压顶板A | 1.2厚古铜金电镀喷砂201不锈钢 | m | 210.092 | 91.45 | 19212.91 | 92.66 | 91.45 | 102.77 | 91.45 | 210.092 | m | 91.45 | 19212.9134
| 56 | 古铜金电镀喷砂不锈钢景墙饰面隔条A | 1.2厚古铜金电镀喷砂201不锈钢 | m | 11.448 | 27.18 | 311.16 | 27.54 | 27.18 | 30.54 | 27.18 | 11.448 | m | 27.18 | 311.1566
| 57 | 古铜金电镀喷砂不锈钢定制金属侧封板A | 1.2厚古铜金电镀喷砂201不锈钢 | m | 35.234 | 182.89 | 6444.02 | 185.33 | 182.89 | 205.54 | 182.89 | 35.234 | m | 182.89 | 6443.9463
| 58 | 古铜金电镀喷砂不锈钢定制金属压顶板B | 1.2厚古铜金电镀喷砂201不锈钢 | m | 29.807 | 83.13 | 2477.87 | 84.24 | 83.13 | 93.43 | 83.13 | 29.807 | m | 83.13 | 2477.8559
| 59 | 古铜金电镀喷砂不锈钢景墙饰面隔条B | 1.2厚古铜金电镀喷砂201不锈钢 | m | 22.334 | 40.93 | 914.14 | 41.47 | 40.93 | 46 | 40.93 | 22.334 | m | 40.93 | 914.1306
| 60 | 古铜金电镀喷砂不锈钢景墙饰面隔条C | 1.2厚古铜金电镀喷砂201不锈钢 | m | 10.96 | 46.52 | 509.88 | 47.14 | 46.52 | 52.88 | 46.52 | 10.96 | m | 46.52 | 509.8592
| 61 | 古铜金电镀喷砂不锈钢E型 | 5厚古铜金电镀喷砂201不锈钢 | m | 3.286 | 479.61 | 1576 | 486 | 479.61 | 539.01 | 479.61 | 3.286 | m | 479.61 | 1575.9985
| 62 | 光面黑金沙花岗岩B型挡水石 | 110 | m | 11.448 | 43.2 | 494.55 | 43.2 | 54 | 45.5 | 43.2 | 11.448 | m | 43.2 | 494.5536
| 63 | 光面黑金沙花岗岩堰口石 | 250 | m | 10.6 | 63.75 | 675.75 | 63.75 | 79.67 | 67.05 | 63.75 | 10.6 | m | 63.75 | 675.75
| 64 | 光面黑金沙花岗岩A型挡水石 | 60*170 | m | 5.088 | 52.95 | 269.41 | 52.95 | 66.17 | 55.7 | 52.95 | 5.088 | m | 52.95 | 269.4096
| 65 | 拉丝面201不锈钢方管 | 90*30*2 | m | 232.772 | 46.12 | 10735.43 | 46.12 | 53.04 | 55.71 | 46.12 | 232.772 | m | 46.12 | 10735.4446
| 66 | 拉丝面201不锈钢方管 | 80*15*2 | m | 179.19 | 36.18 | 6483.11 | 36.18 | 41.6 | 43.7 | 36.18 | 179.19 | m | 36.18 | 6483.0942
| 67 | 醇酸清漆 |  | kg | 347.458 | 17.18 | 5969.33 |  |  |  | 17.18 | 347.458 | kg | 17.18 | 5969.3284
| 68 | 外墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 8.82 | 7.26 | 64.0335 | 7.26 | 8.8 | 8.58 | 7.26 | 8.82 | kg | 7.26 | 64.0335
| 69 | 外墙腻子粉 |  | kg | 2577.638 | 1.4 | 3608.69 |  |  |  | 1.4 | 2577.638 | kg | 1.4 | 3608.6932
| 70 | 真石漆 |  | kg | 4937.508 | 5.45 | 26909.42 | 5.45 | 6.25 | 5.75 | 5.45 | 4937.508 | kg | 5.45 | 26909.4186
| 71 | 真石面漆 |  | kg | 370.313 | 11.12 | 4117.88 | 11.12 | 16.5 | 17 | 10.5 | 370.313 | kg | 10.5 | 3888.2865
| 72 | 外墙用乳胶漆面漆 | 白色 | kg | 1.603 | 13.2 | 21.16 | 13.2 | 16.02 | 15.6 | 13.2 | 1.603 | kg | 13.2 | 21.1596
| 73 | 外墙用乳胶漆面漆 | 绿色 | kg | 5.032 | 13.2 | 66.42 | 13.2 | 16.02 | 15.6 | 13.2 | 5.032 | kg | 13.2 | 66.4224
| 74 | 外墙用乳胶漆面漆 | 青绿色 | kg | 14.679 | 13.2 | 193.76 | 13.2 | 16.02 | 15.6 | 13.2 | 14.679 | kg | 13.2 | 193.7628
| 75 | 黑板漆 |  | kg | 0.9 | 11.15 | 10.04 | 11.15 | 22 | 14.9 | 11.15 | 0.9 | kg | 11.15 | 10.035
| 76 | 氟碳金属面漆 |  | kg | 4.61 | 57.37 | 264.47 | 57.37 | 65.5 | 78 | 57.37 | 4.61 | kg | 57.37 | 264.4757
| 77 | 氟碳漆用光面腻子粉 |  | kg | 22.626 | 3.05 | 69.01 | 3.05 | 6 | 7.8 | 3.05 | 22.626 | kg | 3.05 | 69.0093
| 78 | 氟碳罩面清漆 |  | kg | 1.592 | 62.21 | 99.05 | 62.21 | 71.2 | 84.6 | 62.21 | 1.592 | kg | 62.21 | 99.0383
| 79 | 双丙聚氨酯 |  | kg | 7599.478 | 6.61 | 50232.55 | 6.61 | 18 | 10 | 6.61 | 7599.478 | kg | 6.61 | 50232.5496
| 80 | 减水剂 | WR-S | kg | 6650.926 | 3.57 | 23743.8 |  |  |  | 3.57 | 6650.926 | kg | 3.57 | 23743.8058
| 81 | 增稠剂 | 10万粘度 | kg | 1454.653 | 17 | 24729.1 |  |  |  | 17 | 1454.653 | kg | 17 | 24729.101
| 82 | 专用减水剂（清水、自密实、轻骨料混凝土） | HWR-S | kg | 4848.843 | 5.1 | 24729.1 |  |  |  | 5.1 | 4848.843 | kg | 5.1 | 24729.0993
| 83 | 耐候密封胶 | 590mL | 支 | 9.761 | 26.11 | 254.86 | 26.8 | 26.11 | 28 | 26.11 | 9.761 | 支 | 26.11 | 254.8597
| 84 | 马尼拉草种籽 |  | kg | 15.516 | 44.25 | 686.58 | 44.25 | 48 | 45 | 44.25 | 15.516 | kg | 44.25 | 686.583
| 85 | 热镀锌钢过水槽 | 3厚，200宽 | m | 9.6 | 40.22 | 386.112 | 53.2 | 40.22 | 47 | 40.22 | 9.6 | m | 40.22 | 386.112
| 86 | 304不锈钢井盖框 | 600*600*50*5mm | 套 | 9.09 | 477.876 | 4343.8928 | 477.879 | 550 | 535 | 477.876 | 9.09 | 套 | 477.876 | 4343.8928
| 87 | 光面中国黑仿石石英砖 | 600*150*12mm | m2 | 53.874 | 37 | 1993.34 | 47.5 | 37 | 46 | 37 | 53.874 | m2 | 37 | 1993.338
| 88 | 荔枝面芝麻黑仿石石英砖 | 900*300*12mm | m2 | 53.611 | 43 | 2305.28 | 55.2 | 43 | 53.5 | 43 | 53.611 | m2 | 43 | 2305.273
| 89 | 火烧面芝麻灰仿石石英砖 | 600x300x18mm | m2 | 3.305 | 44.23 | 146.17 | 56.8 | 44.23 | 55 | 44.23 | 3.305 | m2 | 44.23 | 146.1801
| 90 | 火烧面芝麻黑仿石石英砖 | 600x300x18mm | m2 | 567.854 | 44.23 | 25116.2 | 56.8 | 44.23 | 55 | 44.23 | 567.854 | m2 | 44.23 | 25116.1824
| 91 | 火烧面芝麻白仿石英砖 | 600x300x18mm | m2 | 2765.5056 | 44.23 | 122318.3127 | 56.8 | 44.23 | 55 | 44.23 | 2765.5056 | m2 | 44.23 | 122318.3127
| 92 | 火烧面芝麻灰仿石石英砖 | 600x300x12mm | m2 | 1187.455 | 37 | 43935.85 | 47.5 | 37 | 46 | 37 | 1187.455 | m2 | 37 | 43935.835
| 93 | 荔枝面芝麻灰仿石石英砖 | 900x300x12mm | m2 | 511.724 | 43 | 22004.12 | 55.2 | 43 | 53.5 | 43 | 511.724 | m2 | 43 | 22004.132
| 94 | 火烧面芝麻黑仿石石英砖 | 600x300x12mm | m2 | 102.447 | 37 | 3790.53 | 47.5 | 37 | 46 | 37 | 102.447 | m2 | 37 | 3790.539
| 95 | 凹凸型排水板 | 20厚 | m2 | 28.505 | 16.81 | 479.17 | 16.81 | 21 | 17.5 | 16.81 | 28.505 | m2 | 16.81 | 479.169
| 96 | 干硬性水泥砂浆 | 1:6 | m3 | 61.566 | 300.1 | 18475.98 |  |  |  | 300.1 | 61.566 | m3 | 300.1 | 18475.9566
| 97 | 水泥豆石(无砂)大孔混凝土 | 1：6 | m3 | 43.747 | 339.86 | 14867.69 |  |  |  | 326.39 | 43.747 | m3 | 326.39 | 14278.5833
| 98 | 彩色透水混凝土 | C25 | m3 | 162.382 | 950 | 154262.9 |  |  |  | 800 | 162.382 | m3 | 800 | 129905.6
| 99 | 透水水泥混凝土 | C25(42.5) | m3 | 1252.642 | 365.44 | 457765.51 | 365.44 | 540 | 420 | 365.44 | 1252.642 | m3 | 365.44 | 457765.4925
| 100 | 20厚现浇环保EPDM橡胶塑胶面层 |  | m2 | 587 | 278.7 | 163596.9 | 278.7 | 286.32 | 293.95 | 250 | 587 | m2 | 250 | 146750 | 含税综合单价
| 101 | 30厚铸铁篦子 | 400*500mm | m | 15.5 | 150 | 2325 |  |  |  | 150 | 15.5 | m | 150 | 2325 | 含税综合单价
| 102 | 标线(分界线) | 白色地坪漆（环氧冷涂），直线 | m2 | 888.869 | 68 | 60443.09 | 68 | 70.58 | 103 | 68 | 888.869 | m2 | 68 | 60443.092 | 含税综合单价
| 103 | 标线(横道线) | 白色地坪漆（环氧冷涂），横道线 | m2 | 60.102 | 97.67 | 5870.16 | 97.67 | 101.38 | 148 | 97.67 | 60.102 | m2 | 97.67 | 5870.1623 | 含税综合单价
| 104 | 白色地坪漆标识 | 白色地坪漆（环氧冷涂），字符、图形，高500mm以内 | 个 | 179 | 21.46 | 3841.34 | 21.46 | 22.28 | 32.5 | 21.46 | 179 | 个 | 21.46 | 3841.34 | 含税综合单价
| 105 | 白色地坪漆标识 | 白色地坪漆（环氧冷涂），字符、图形，高800mm以内 | 个 | 42 | 54.93 | 2307.06 | 54.93 | 57 | 83.5 | 54.93 | 42 | 个 | 54.93 | 2307.06 | 含税综合单价
| 106 | 白色地坪漆标识 | 白色地坪漆（环氧冷涂），字符、图形，高1000mm以内 | 个 | 4 | 85.83 | 343.32 | 85.83 | 89 | 130 | 85.83 | 4 | 个 | 85.83 | 343.32 | 含税综合单价
| 107 | 白色地坪漆标识 | 白色地坪漆（环氧冷涂），字符、图形，高1500mm以内 | 个 | 2 | 193.12 | 386.24 | 193.12 | 200 | 293.8 | 193.12 | 2 | 个 | 193.12 | 386.24 | 含税综合单价
| 108 | 白色地坪漆标识 | 白色地坪漆（环氧冷涂），字符、图形，地面划线大样（人物）Ф1030mm | 个 | 3 | 98.96 | 296.88 | 98.96 | 103 | 150.5 | 98.96 | 3 | 个 | 98.96 | 296.88 | 含税综合单价
| 109 | 白色地坪漆标识 | 白色地坪漆（环氧冷涂），字符、图形，地面划线大样（飞碟图案） | 个 | 1 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | 23.5 | 34.5 | 22.66 | 1 | 个 | 22.66 | 22.66 | 含税综合单价
| 110 | 白色地坪漆标识 | 白色地坪漆（环氧冷涂），字符、图形，地面划线大样（大星星图案） | 个 | 1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 15 | 22 | 14.6 | 1 | 个 | 14.6 | 14.6 | 含税综合单价
| 111 | 白色地坪漆标识 | 白色地坪漆（环氧冷涂），字符、图形，地面划线大样（小星星图案） | 个 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.8 | 5.5 | 3.66 | 1 | 个 | 3.66 | 3.66 | 含税综合单价
| 112 | 白色地坪漆标识 | 白色地坪漆（环氧冷涂），字符、图形，地面划线大样（脚掌图案） | 个 | 12 | 16.65 | 199.8 | 16.65 | 17.5 | 25 | 16.65 | 12 | 个 | 16.65 | 199.8 | 含税综合单价
| 113 | 箭头 | 白色地坪漆（环氧冷涂），字符、图形，地面划线大样（箭头图案） | m2 | 2.688 | 85.83 | 230.71 | 85.83 | 90 | 130.5 | 85.83 | 2.688 | m2 | 85.83 | 230.711 | 含税综合单价
| 114 | 马尼拉草，草卷 | 无缝密铺 | m2 | 9852.7 | 11 | 108379.7 | 11 | 13.2 | 11.88 | 11 | 9852.7 | m2 | 11 | 108379.7
| 115 | 黄槿A | 胸径Φ18-20cm、高度6-7m、冠幅4.5m，袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,三级分枝以上,分枝多,树形优美 | 株 | 101 | 1500 | 151500 | 1500 | 1800 | 1620 | 1429.13 | 101 | 株 | 1429.13 | 144342.13
| 116 | 丛生乌桕A | >4杆，每杆>Φ12cm、高度>10m、冠幅>6m，特选袋装苗,主景树,保留骨架,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 2 | 6500 | 13000 | 6500 | 7800 | 7020 | 6500 | 2 | 株 | 6500 | 13000
| 117 | 丛生乌桕D | >5杆，每杆>Φ6cm、高度>10m、冠幅>6m，特选袋装苗,主景树,保留骨架,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 2 | 5000 | 10000 | 5000 | 6000 | 5400 | 5000 | 2 | 株 | 5000 | 10000
| 118 | 丛生蓝花楹(大C) | >3杆，每杆>Φ6cm、高度＞7m、冠幅>5.5m，多花品种,特选袋装苗,主景树,保留骨架,三级分枝以上冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 4 | 3500 | 14000 | 3500 | 4200 | 3780 | 3150 | 4 | 株 | 3150 | 12600
| 119 | 丛生腊肠树A | ＞3杆，每杆＞Φ8cm、高度＞9m、冠幅>5m，袋装苗,选苗以树形冠幅高度为准,树冠圆卵形,密实,冠幅饱满,树形优美 | 株 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 5400 | 4860 | 4215 | 1 | 株 | 4215 | 4215
| 120 | 丛生腊肠树B | >3杆，每杆>Φ5cm、高度＞9m、冠幅>5m，袋装苗,选苗以树形冠幅高度为准,树冠圆卵形,密实,冠幅饱满,树形优美 | 株 | 5 | 4000 | 20000 | 4000 | 4800 | 4320 | 3860 | 5 | 株 | 3860 | 19300
| 121 | 七里香(大) | 高度3m、冠幅2.5m，袋装苗,冠幅饱满,密实,球形,不脱脚 | 株 | 13 | 1250 | 16250 | 1250 | 1500 | 1350 | 855 | 13 | 株 | 855 | 11115
| 122 | 银姬小蜡球A | 高度1.2-1.3m、冠幅1.3-1.4m，袋装苗,密实,球形,不脱脚 | 株 | 2 | 330 | 660 | 330 | 396 | 356.4 | 186.62 | 2 | 株 | 186.62 | 373.24
| 123 | 银姬小蜡球B | 高度1.0m、冠幅1.0m，袋装苗,密实,球形,不脱脚 | 株 | 5 | 210 | 1050 | 210 | 252 | 226.8 | 115.69 | 5 | 株 | 115.69 | 578.45
| 124 | 尖叶木樨榄球A | 高度1.2-1.4m、冠幅1.4m，袋装苗,密实,球形,不脱脚 | 株 | 2 | 430 | 860 | 430 | 516 | 464.4 | 430 | 2 | 株 | 430 | 860
| 125 | 尖叶木樨榄球B | 高度0.8-1.0m、冠幅0.8-1.0m，袋装苗,密实,球形,不脱脚 | 株 | 3 | 310 | 930 | 310 | 372 | 334.8 | 310 | 3 | 株 | 310 | 930
| 126 | 灰莉球A | 高度1.2-1.3m、冠幅1.3-1.4m，袋装苗,密实,球形,不脱脚 | 株 | 5 | 210 | 1050 | 210 | 252 | 226.8 | 210 | 5 | 株 | 210 | 1050
| 127 | 灰莉球B | 高度1.0m、冠幅1.0m，袋装苗,密实,球形,不脱脚 | 株 | 1 | 150 | 150 | 150 | 180 | 162 | 150 | 1 | 株 | 150 | 150
| 128 | 柠檬女贞球 | 高度0.6-0.8m、冠幅0.6-0.8m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 11 | 170 | 1870 | 170 | 204 | 183.6 | 170 | 11 | 株 | 170 | 1870
| 129 | 狗牙花 | 高度1.5-1.6m、冠幅1.0-1.2m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 11 | 95 | 1045 | 95 | 114 | 102.6 | 95 | 11 | 株 | 95 | 1045
| 130 | 金禾女贞球 | 高度0.6-0.8m、冠幅0.6-0.8m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 3 | 75 | 225 | 75 | 90 | 81 | 75 | 3 | 株 | 75 | 225
| 131 | 狐尾天门冬 | 高度0.6-0.8m、冠幅0.5-0.6m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 27 | 75 | 2025 | 75 | 90 | 81 | 75 | 27 | 株 | 75 | 2025
| 132 | 橙黄扶桑 | 高度0.6m、冠幅0.6m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 8 | 65 | 520 | 65 | 78 | 70.2 | 65 | 8 | 株 | 65 | 520
| 133 | 龙船花球 | 高度0.6-0.8m、冠幅0.6m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 2 | 40 | 80 | 40 | 48 | 43.2 | 40 | 2 | 株 | 40 | 80
| 134 | 金边万年麻 | 高度0.8-1.0m、冠幅0.8m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 4 | 45 | 180 | 45 | 54 | 48.6 | 45 | 4 | 株 | 45 | 180
| 135 | 丛状蓝雪花 | 高度0.6-0.8m、冠幅0.6m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 2 | 55 | 110 | 55 | 66 | 59.4 | 55 | 2 | 株 | 55 | 110
| 136 | 银叶麦秆菊 | 高度0.6-0.8m、冠幅0.6m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 2 | 38 | 76 | 38 | 45.6 | 41.04 | 38 | 2 | 株 | 38 | 76
| 137 | 彩霞变叶木 | 高度0.6-0.8m、冠幅0.6m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 4 | 70 | 280 | 70 | 84 | 75.6 | 70 | 4 | 株 | 70 | 280
| 138 | 塔状红车 | 高度0.6-0.8m、冠幅0.6m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 2 | 85 | 170 | 85 | 102 | 91.8 | 85 | 2 | 株 | 85 | 170
| 139 | 球状亮晶女贞 | 高度0.6-0.8m、冠幅0.6m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 4 | 70 | 280 | 70 | 84 | 75.6 | 70 | 4 | 株 | 70 | 280
| 140 | 棒状亮晶女贞A | 高度0.6-0.8m、冠幅0.6m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 2 | 88 | 176 | 88 | 105.6 | 95.04 | 88 | 2 | 株 | 88 | 176
| 141 | 棒状亮晶女贞B | 高度0.6-0.8m、冠幅0.6m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 8 | 88 | 704 | 88 | 105.6 | 95.04 | 88 | 8 | 株 | 88 | 704
| 142 | 垂叶榕绿篱 | 高度0.8m、冠幅0.5m，袋装苗,冠幅饱满,密实,球形,不脱脚 | 株 | 205 | 35 | 7175 | 35 | 42 | 37.8 | 35 | 205 | 株 | 35 | 7175
| 143 | 肾蕨 | 高度0.2m、冠幅0.2m | 株 | 2432 | 1.06 | 2577.92 | 1.06 | 1.272 | 1.1448 | 1.06 | 2432 | 株 | 1.06 | 2577.92
| 144 | 黄金叶 | 高度0.2m、冠幅0.2m | 株 | 9408 | 0.7 | 6585.6 | 0.7 | 0.84 | 0.756 | 0.57 | 9408 | 株 | 0.57 | 5362.56
| 145 | 金冠女贞 | 高度0.2m、冠幅0.2m | 株 | 12480 | 1.17 | 14601.6 | 1.17 | 1.404 | 1.2636 | 1.17 | 12480 | 株 | 1.17 | 14601.6
| 146 | 金叶假连翘 | 高度0.2m、冠幅0.2m | 株 | 29504 | 1.06 | 31274.24 | 1.06 | 1.272 | 1.1448 | 1.06 | 29504 | 株 | 1.06 | 31274.24
| 147 | 花叶假连翘 | 高度0.2m、冠幅0.2m | 株 | 17152 | 0.95 | 16294.4 | 0.95 | 1.14 | 1.026 | 0.95 | 17152 | 株 | 0.95 | 16294.4
| 148 | 细叶美女樱 | 高度0.2m、冠幅0.2m | 株 | 4224 | 0.8 | 3379.2 | 0.8 | 0.96 | 0.864 | 0.8 | 4224 | 株 | 0.8 | 3379.2
| 149 | 金边六月雪 | 高度0.2m、冠幅0.2m | 株 | 11745 | 1.48 | 17382.6 | 1.48 | 1.776 | 1.5984 | 1.48 | 11745 | 株 | 1.48 | 17382.6
| 150 | 小叶栀子 | 高度0.2m、冠幅0.2m | 株 | 91530 | 1.28 | 117158.4 | 1.28 | 1.536 | 1.3824 | 1.28 | 91530 | 株 | 1.28 | 117158.4
| 151 | 雪茄花 | 高度0.2m、冠幅0.2m | 株 | 33534 | 0.6 | 20120.4 | 0.6 | 0.72 | 0.648 | 0.6 | 33534 | 株 | 0.6 | 20120.4
| 152 | 龟甲冬青 | 高度0.2m、冠幅0.2m | 株 | 39447 | 0.9 | 35502.3 | 0.9 | 1.08 | 0.972 | 0.9 | 39447 | 株 | 0.9 | 35502.3
| 153 | 雪花木 | 高度0.2m、冠幅0.2m | 株 | 2944 | 0.7 | 2060.8 | 0.7 | 0.84 | 0.756 | 0.7 | 2944 | 株 | 0.7 | 2060.8
| 154 | 西洋杜鹃 | 高度0.15m、冠幅0.15m | 株 | 23814 | 0.8 | 19051.2 | 0.8 | 0.96 | 0.864 | 0.8 | 23814 | 株 | 0.8 | 19051.2
| 155 | 杂色毛杜鹃 | 高度0.3m、冠幅0.3m | 株 | 45376 | 1.1 | 49913.6 | 1.1 | 1.32 | 1.188 | 1.1 | 45376 | 株 | 1.1 | 49913.6
| 156 | 花叶鹅掌柴 | 高度0.2m、冠幅0.2m | 株 | 35968 | 1 | 35968 | 1 | 1.2 | 1.08 | 1 | 35968 | 株 | 1 | 35968
| 157 | 清香木 | 高度0.3m、冠幅0.2m | 株 | 9472 | 1.1 | 10419.2 | 1.1 | 1.32 | 1.188 | 1.1 | 9472 | 株 | 1.1 | 10419.2
| 158 | 龙船花 | 高度0.3m、冠幅0.2m | 株 | 11968 | 1.8 | 21542.4 | 1.8 | 2.16 | 1.944 | 1.8 | 11968 | 株 | 1.8 | 21542.4
| 159 | 红继木 | 高度0.3m、冠幅0.2m | 株 | 74944 | 1 | 74944 | 1 | 1.2 | 1.08 | 1 | 74944 | 株 | 1 | 74944
| 160 | 九里香 | 高度0.3m、冠幅0.3m | 株 | 2432 | 1.59 | 3866.88 | 1.59 | 1.908 | 1.7172 | 1.59 | 2432 | 株 | 1.59 | 3866.88
| 161 | 米兰 | 高度0.3m、冠幅0.3m | 株 | 44544 | 1.6 | 71270.4 | 1.6 | 1.92 | 1.728 | 1.6 | 44544 | 株 | 1.6 | 71270.4
| 162 | 茶梅 | 高度0.3m、冠幅0.3m | 株 | 15232 | 3.95 | 60166.4 | 3.95 | 4.74 | 4.266 | 3.95 | 15232 | 株 | 3.95 | 60166.4
| 163 | 蓝花茄 | 高度0.4m、冠幅0.3m | 株 | 1152 | 1.2 | 1382.4 | 1.2 | 1.44 | 1.296 | 1.2 | 1152 | 株 | 1.2 | 1382.4
| 164 | 银叶麦秆菊 | 高度0.8m、冠幅0.6m | 株 | 192 | 3 | 576 | 3 | 3.6 | 3.24 | 3 | 192 | 株 | 3 | 576
| 165 | 茴香 | 高度0.6m、冠幅0.5m | 株 | 384 | 5 | 1920 | 5 | 6 | 5.4 | 5 | 384 | 株 | 5 | 1920
| 166 | 迷迭香 | 高度0.6m、冠幅0.4m | 株 | 128 | 25 | 3200 | 25 | 30 | 27 | 25 | 128 | 株 | 25 | 3200
| 167 | 白雪木 | 高度0.5m、冠幅0.3m | 株 | 1024 | 18 | 18432 | 18 | 21.6 | 19.44 | 18 | 1024 | 株 | 18 | 18432
| 168 | 银叶菊 | 高度0.3m、冠幅0.3m | 株 | 576 | 1.8 | 1036.8 | 1.8 | 2.16 | 1.944 | 1.8 | 576 | 株 | 1.8 | 1036.8
| 169 | 马樱丹 | 高度0.3m、冠幅0.3m | 株 | 384 | 0.7 | 268.8 | 0.7 | 0.84 | 0.756 | 0.7 | 384 | 株 | 0.7 | 268.8
| 170 | 大叶栀子 | 高度0.3m、冠幅0.3m | 株 | 5696 | 0.9 | 5126.4 | 0.9 | 1.08 | 0.972 | 0.9 | 5696 | 株 | 0.9 | 5126.4
| 171 | 翠芦莉 | 高度0.3m、冠幅0.3m | 株 | 18560 | 0.7 | 12992 | 0.7 | 0.84 | 0.756 | 0.7 | 18560 | 株 | 0.7 | 12992
| 172 | 银边草 | 高度0.15m、冠幅0.15m | 株 | 18873 | 0.5 | 9436.5 | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.5 | 18873 | 株 | 0.5 | 9436.5
| 173 | 麦冬 | 高度0.15m、冠幅0.15m | 株 | 17220 | 0.4 | 6888 | 0.4 | 0.48 | 0.432 | 0.4 | 17220 | 株 | 0.4 | 6888
| 174 | 玉龙草 | 高度0.15m、冠幅0.15m | 株 | 1215 | 0.75 | 911.25 | 0.75 | 0.9 | 0.81 | 0.75 | 1215 | 株 | 0.75 | 911.25
| 175 | 金叶佛甲草 | 高度0.15m、冠幅0.15m | 株 | 1134 | 0.4 | 453.6 | 0.4 | 0.48 | 0.432 | 0.4 | 1134 | 株 | 0.4 | 453.6
| 176 | 红叶石楠球(大) | 高度3m、冠幅2.5m，袋装苗,冠幅饱满,密实,球形,不脱脚 | 株 | 37 | 700 | 25900 | 700 | 840 | 756 | 700 | 37 | 株 | 700 | 25900
| 177 | 红檵木(大) | 高度1.6m、冠幅2m，袋装苗,冠幅饱满,密实,球形,不脱脚 | 株 | 14 | 1150 | 16100 | 1150 | 1380 | 1242 | 428.74 | 14 | 株 | 428.74 | 6002.36
| 178 | 洒金榕球 | 高度1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 4 | 170 | 680 | 170 | 204 | 183.6 | 170 | 4 | 株 | 170 | 680
| 179 | 黄花槐B | 胸径Φ5-6cm，枝下高1.2m、高度2.5m、冠幅2.0m，袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,分枝多 | 株 | 1 | 490 | 490 | 490 | 588 | 529.2 | 101.42 | 1 | 株 | 101.42 | 101.42
| 180 | 黄花槐A | 胸径Φ7-8cm，枝下高1.5m、高度3m、冠幅2.5m，袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,分枝多 | 株 | 2 | 680 | 1360 | 680 | 816 | 734.4 | 202.84 | 2 | 株 | 202.84 | 405.68
| 181 | 红花山茶 | d5-6cm、枝下高度＜0.3m、高度1.5-1.6m、冠幅1.2-1.3m，袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,分枝多 | 株 | 4 | 435 | 1740 | 435 | 522 | 469.8 | 322.71 | 4 | 株 | 322.71 | 1290.84
| 182 | 海桐球B | 高度1m、冠幅1m，袋装苗,密实,球形,不脱脚 | 株 | 5 | 116.5 | 582.5 | 116.5 | 139.8 | 125.82 | 116.5 | 5 | 株 | 116.5 | 582.5
| 183 | 海桐球A | 高度1.2-1.3m、冠幅1.3-1.4m，袋装苗,密实,球形,不脱脚 | 株 | 14 | 300 | 4200 | 300 | 360 | 324 | 300 | 14 | 株 | 300 | 4200
| 184 | 红檵木球A | 高度1.2-1.3m、冠幅1.3-1.4m，双面红,精品袋装苗,密实,球形,不脱脚 | 株 | 3 | 233.01 | 699.03 | 233.01 | 279.612 | 251.6508 | 233.01 | 3 | 株 | 233.01 | 699.03
| 185 | 红檵木球B | 高度1.0m、冠幅1.0m，双面红,精品袋装苗,密实,球形,不脱脚 | 株 | 11 | 155.34 | 1708.74 | 155.34 | 186.408 | 167.7672 | 155.34 | 11 | 株 | 155.34 | 1708.74
| 186 | 红叶石楠球A | 高度1.2-1.3m、冠幅1.3-1.4m，袋装苗,冠幅饱满,密实,球形,不脱脚 | 株 | 25 | 203.88 | 5097 | 203.88 | 244.656 | 220.1904 | 203.88 | 25 | 株 | 203.88 | 5097
| 187 | 红叶石楠球B | 高度1.0m、冠幅1.0m，袋装苗,冠幅饱满,密实,球形,不脱脚 | 株 | 7 | 155.34 | 1087.38 | 155.34 | 186.408 | 167.7672 | 155.34 | 7 | 株 | 155.34 | 1087.38
| 188 | 米兰(大) | 高度1.2-1.4m、冠幅1.6m，袋装苗,冠幅饱满,密实,球形,不脱脚 | 株 | 20 | 400 | 8000 | 400 | 480 | 432 | 387.25 | 20 | 株 | 387.25 | 7745
| 189 | 海桐球(大)A | 高度2m、冠幅2.5m，袋装苗,冠幅饱满,密实,球形,不脱脚 | 株 | 23 | 600 | 13800 | 600 | 720 | 648 | 600 | 23 | 株 | 600 | 13800
| 190 | 灰莉球(大)B | 高度1.6m、冠幅2m，袋装苗,冠幅饱满,密实,球形,不脱脚 | 株 | 11 | 500 | 5500 | 500 | 600 | 540 | 500 | 11 | 株 | 500 | 5500
| 191 | 灰莉球(大)A | 高度2m、冠幅2.5m，袋装苗,冠幅饱满,密实,球形,不脱脚 | 株 | 15 | 800 | 12000 | 800 | 960 | 864 | 800 | 15 | 株 | 800 | 12000
| 192 | 海桐球(大)B | 高度1.6m、冠幅2m，袋装苗,冠幅饱满,密实,球形,不脱脚 | 株 | 32 | 580 | 18560 | 580 | 696 | 626.4 | 580 | 32 | 株 | 580 | 18560
| 193 | 黄金榕球(大) | 高度1.6m、冠幅2m，袋装苗,冠幅饱满,密实,球形,不脱脚 | 株 | 30 | 450 | 13500 | 450 | 540 | 486 | 450 | 30 | 株 | 450 | 13500
| 194 | 三角梅球A | 高度1.2-1.3m、冠幅1.3-1.4m，袋装苗,丛状,以同安红为主,结合其他颜色品种搭配,冠幅饱满,15株以上/丛 | 株 | 62 | 145.63 | 9029.06 | 145.63 | 174.756 | 157.2804 | 145.63 | 62 | 株 | 145.63 | 9029.06
| 195 | 三角梅球B | 高度0.6-0.8m、冠幅0.8m，袋装苗,丛状,以同安红为主,结合其他颜色品种搭配,冠幅饱满,15株以上/丛 | 株 | 23 | 58.25 | 1339.75 | 58.25 | 69.9 | 62.91 | 58.25 | 23 | 株 | 58.25 | 1339.75
| 196 | 琴叶珊瑚 | 高度1.4-1.5m、冠幅1.2-1.3m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 13 | 150 | 1950 | 150 | 180 | 162 | 150 | 13 | 株 | 150 | 1950
| 197 | 黄金榕球 | 高度1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m，袋装苗,冠幅饱满,密实,球形,不脱脚 | 株 | 13 | 233.01 | 3029.13 | 233.01 | 279.612 | 251.6508 | 233.01 | 13 | 株 | 233.01 | 3029.13
| 198 | 龟甲冬青球 | 高度0.8-1.0m、冠幅0.8-1.0m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 7 | 291.26 | 2038.82 | 291.26 | 349.512 | 314.5608 | 291.26 | 7 | 株 | 291.26 | 2038.82
| 199 | 毛杜鹃球B | 高度1.0m、冠幅1.0m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 5 | 184.47 | 922.35 | 184.47 | 221.364 | 199.2276 | 184.47 | 5 | 株 | 184.47 | 922.35
| 200 | 毛杜鹃球A | 高度1.2-1.3m、冠幅1.3-1.4m，袋装苗,密实,球形,不脱脚,大规格占30%,小规格占70%,大小搭配 | 株 | 11 | 280 | 3080 | 280 | 336 | 302.4 | 280 | 11 | 株 | 280 | 3080
| 201 | 红背桂 | 高度0.3m、冠幅0.3m | 株 | 14976 | 1.05 | 15724.8 | 1.05 | 1.26 | 1.134 | 1.05 | 14976 | 株 | 1.05 | 15724.8
| 202 | 丛生水蒲桃(大D) | >4杆，每杆>Φ8cm、高度>7m、冠幅>4m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,三级分枝以上,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 3 | 4500 | 13500 | 4500 | 5400 | 4860 | 4500 | 3 | 株 | 4500 | 13500
| 203 | 丛生水蒲桃(大E) | >3杆，每杆>Φ5cm、高度>5m、冠幅>3.5m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,三级分枝以上,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 10 | 3800 | 38000 | 3800 | 4560 | 4104 | 3800 | 10 | 株 | 3800 | 38000
| 204 | 丛生秋枫C | >4杆，每杆>Φ6cm、高度>6m、冠幅>4.5m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,三级分枝以上,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 5400 | 4860 | 4500 | 1 | 株 | 4500 | 4500
| 205 | 香樟（大）A | 胸径Φ28-30cm、高度9-10m、冠幅>6m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,三级分枝以上,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 1 | 7700 | 7700 | 7700 | 9240 | 8316 | 6638.53 | 1 | 株 | 6638.53 | 6638.53
| 206 | 香樟（大）C | 胸径Φ20cm、高度7-8m、冠幅>4.5m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,三级分枝以上,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 1 | 3900 | 3900 | 3900 | 4680 | 4212 | 2673.85 | 1 | 株 | 2673.85 | 2673.85
| 207 | 乌桕（大）A | 胸径Φ25cm、高度9-10m、冠幅>5.5m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 2 | 6500 | 13000 | 6500 | 7800 | 7020 | 6500 | 2 | 株 | 6500 | 13000
| 208 | 乌桕（大）B | 胸径Φ23cm、高度8-9m、冠幅>5m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 5 | 5800 | 29000 | 5800 | 6960 | 6264 | 5800 | 5 | 株 | 5800 | 29000
| 209 | 乌桕（大）D | 胸径Φ18cm、高度7-8m、冠幅>4.5m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 8 | 4500 | 36000 | 4500 | 5400 | 4860 | 4500 | 8 | 株 | 4500 | 36000
| 210 | 丛生乌桕B | >4杆，每杆>Φ10cm、高度>10m、冠幅>6m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 1 | 5800 | 5800 | 5800 | 6960 | 6264 | 5800 | 1 | 株 | 5800 | 5800
| 211 | 丛生乌桕C | >5杆，每杆>Φ8cm、高度>10m、冠幅>6m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 2 | 5000 | 10000 | 5000 | 6000 | 5400 | 5000 | 2 | 株 | 5000 | 10000
| 212 | 丛生朴树(大D) | >3杆，每杆>Φ8cm、高度>8m、冠幅>5m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 3780 | 3500 | 1 | 株 | 3500 | 3500
| 213 | 丛生朴树(大E) | >3杆，每杆>Φ6cm、高度>7m、冠幅>5m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 1 | 2800 | 2800 | 2800 | 3360 | 3024 | 2800 | 1 | 株 | 2800 | 2800
| 214 | 朴树(大C) | 胸径Φ18-20cm、高度6m、冠幅>4m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,三级分枝以上,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 2 | 4000 | 8000 | 4000 | 4800 | 4320 | 4000 | 2 | 株 | 4000 | 8000
| 215 | 黄花风铃木(大)A | 胸径Φ25cm、高度9-10m、冠幅>6m,特选袋装苗,多花品种,主景树,保留骨架,三级分枝以上,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定. | 株 | 4 | 3200 | 12800 | 3200 | 3840 | 3456 | 3200 | 4 | 株 | 3200 | 12800
| 216 | 黄花风铃木(大)B | 胸径Φ23cm、高度8-9m、冠幅>5.5m,特选袋装苗,多花品种,主景树,保留骨架,三级分枝以上,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 2 | 2800 | 5600 | 2800 | 3360 | 3024 | 2800 | 2 | 株 | 2800 | 5600
| 217 | 黄花风铃木(大)C | 胸径Φ20cm、高度8m、冠幅>5.5m,特选袋装苗,多花品种,主景树,保留骨架,三级分枝以上,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 1 | 2600 | 2600 | 2600 | 3120 | 2808 | 2600 | 1 | 株 | 2600 | 2600
| 218 | 黄花风铃木(大)D | 胸径Φ18cm、高度7-8m、冠幅>5m,特选袋装苗,多花品种,主景树,保留骨架,三级分枝以上,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 5 | 2200 | 11000 | 2200 | 2640 | 2376 | 2200 | 5 | 株 | 2200 | 11000
| 219 | 丛生紫花风铃木A | >4杆，每杆>Φ8cm、高度＞9m、冠幅>5m,特选袋装苗,多花品种,主景树,保留骨架,三级分枝以上,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 1 | 7500 | 7500 | 7500 | 9000 | 8100 | 7500 | 1 | 株 | 7500 | 7500
| 220 | 丛生紫花风铃木B | >3杆，每杆>Φ5cm、高度＞9m、冠幅>5m,特选袋装苗,多花品种,主景树,保留骨架,三级分枝以上,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 10 | 5800 | 58000 | 5800 | 6960 | 6264 | 5800 | 10 | 株 | 5800 | 58000
| 221 | 丛生蓝花楹(大B) | >4杆，每杆>Φ8cm、高度＞7m、冠幅>5.5m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,三级分枝以上,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 5400 | 5000 | 1 | 株 | 5000 | 5000
| 222 | 丛生黄皮A | >5杆，每杆>Φ8cm、高度＞5m、冠幅>4m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,三级分枝以上冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 3 | 3800 | 11400 | 3800 | 4560 | 4104 | 3800 | 3 | 株 | 3800 | 11400
| 223 | 丛生黄皮B | >4杆，每杆>Φ5cm、高度＞4.5m、冠幅＞4m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,三级分枝以上冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 2 | 3000 | 6000 | 3000 | 3600 | 3240 | 3000 | 2 | 株 | 3000 | 6000
| 224 | 丛生黄皮C | >3杆，每杆>Φ3cm、高度＞4m、冠幅＞4m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,三级分枝以上冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 3 | 2500 | 7500 | 2500 | 3000 | 2700 | 2500 | 3 | 株 | 2500 | 7500
| 225 | 蓝花楹(大A) | 胸径Φ23cm、高度8-9m、冠幅>5.5m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,三级分枝以上,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 3 | 6800 | 20400 | 6800 | 8160 | 7344 | 6800 | 3 | 株 | 6800 | 20400
| 226 | 蓝花楹(大B) | 胸径Φ18-20cm、高度7-8m、冠幅>5.0m,特选袋装苗,主景树,保留骨架,三级分枝以上,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 4 | 5000 | 20000 | 5000 | 6000 | 5400 | 5000 | 4 | 株 | 5000 | 20000
| 227 | 香樟B | 胸径Φ12cm、高度＞5m、冠幅>3.5m,袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,三级分枝以上,分枝多,树形优美 | 株 | 4 | 1500 | 6000 | 1500 | 1800 | 1620 | 1440 | 4 | 株 | 1440 | 5760
| 228 | 香樟A | 胸径Φ14-15cm、高度＞6m、冠幅>4m,袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,三级分枝以上,分枝多,树形优美 | 株 | 30 | 1900 | 57000 | 1900 | 2280 | 2052 | 1900 | 30 | 株 | 1900 | 57000
| 229 | 丛生香泡A | d＞Φ20cm、高度4-4.5m、冠幅4-4.5m,袋装苗,选苗以树形冠幅高度为准,树冠圆卵形,密实,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 30 | 4500 | 135000 | 4500 | 5400 | 4860 | 4500 | 30 | 株 | 4500 | 135000
| 230 | 丛生香泡B | d＞Φ16cm、高度4-4.5m、冠幅3.5-4m,袋装苗,选苗以树形冠幅高度为准,树冠圆卵形,密实,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 7 | 4000 | 28000 | 4000 | 4800 | 4320 | 4000 | 7 | 株 | 4000 | 28000
| 231 | 丛生香泡C | d＞Φ12cm、高度＞3.5m、冠幅>2.5m,袋装苗,选苗以树形冠幅高度为准,树冠圆卵形,密实,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 1 | 2800 | 2800 | 2800 | 3360 | 3024 | 2800 | 1 | 株 | 2800 | 2800
| 232 | 精品香橼A | d＞Φ20cm、高度4-4.5m、冠幅4-4.5m,袋装苗,选苗以树形冠幅高度为准,树冠圆卵形,密实,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 6 | 6500 | 39000 | 6500 | 7800 | 7020 | 6500 | 6 | 株 | 6500 | 39000
| 233 | 黄槿B | 胸径Φ13-15cm、高度4.5-5m、冠幅3.5m,袋装苗,选苗以树形冠幅高度为准,树冠圆卵形,密实,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 25 | 850 | 21250 | 850 | 1020 | 918 | 850 | 25 | 株 | 850 | 21250
| 234 | 金桂A | d＞15cm，枝下高＜0.5m、高度4m、冠幅3.5m,精品袋装苗,选苗以树形冠幅高度为准,树冠圆卵形,密实,冠幅饱满,树形优美 | 株 | 2 | 2500 | 5000 | 2500 | 3000 | 2700 | 2500 | 2 | 株 | 2500 | 5000
| 235 | 金桂B | d13-14cm，枝下高＜0.3m、高度3.5m、冠幅3m,精品袋装苗,选苗以树形冠幅高度为准,树冠圆卵形,密实,冠幅饱满,树形优美 | 株 | 4 | 2000 | 8000 | 2000 | 2400 | 2160 | 2000 | 4 | 株 | 2000 | 8000
| 236 | 丹桂A | d＞15cm，枝下高＜0.5m、高度4m、冠幅3.5m,精品袋装苗,选苗以树形冠幅高度为准,树冠圆卵形,密实,冠幅饱满,树形优美 | 株 | 27 | 2200 | 59400 | 2200 | 2640 | 2376 | 2200 | 27 | 株 | 2200 | 59400
| 237 | 丹桂B | d13-14cm，枝下高＜0.3m、高度3.5m、冠幅3m,精品袋装苗,选苗以树形冠幅高度为准,树冠圆卵形,密实,冠幅饱满,树形优美 | 株 | 5 | 1800 | 9000 | 1800 | 2160 | 1944 | 1800 | 5 | 株 | 1800 | 9000
| 238 | 丛生杨梅A | d＞10cm，枝下高＜0.3m、高度3.5m、冠幅3.0m,袋装苗,选苗以树形冠幅高度为准,树冠圆卵形,密实,冠幅饱满,树形优美 | 株 | 3 | 2200 | 6600 | 2200 | 2640 | 2376 | 2200 | 3 | 株 | 2200 | 6600
| 239 | 丛生杨梅B | d＞8cm，枝下高＜0.3m、高度3m、冠幅2.5m,袋装苗,选苗以树形冠幅高度为准,树冠圆卵形,密实,冠幅饱满,树形优美 | 株 | 4 | 1800 | 7200 | 1800 | 2160 | 1944 | 1800 | 4 | 株 | 1800 | 7200
| 240 | 四季桂A | D13-14cm，枝下高0.4m、高度3.5m、冠幅3m,袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,分枝多,26枝以上/株 | 株 | 2 | 1500 | 3000 | 1500 | 1800 | 1620 | 1500 | 2 | 株 | 1500 | 3000
| 241 | 四季桂B | D8-10cm，枝下高0.3m、高度2.5-3m、冠幅2.5m,袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,分枝多,26枝以上/株 | 株 | 14 | 1000 | 14000 | 1000 | 1200 | 1080 | 1000 | 14 | 株 | 1000 | 14000
| 242 | 红叶石楠 | 地径7-8cm，枝下高0.3m、高度1.8-2.2m、冠幅1.6-1.8m,袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,三级分枝以上,分枝多,树形优美 | 株 | 1 | 750 | 750 | 750 | 900 | 810 | 750 | 1 | 株 | 750 | 750
| 243 | 宫粉紫荆 | 胸径Φ15cm、高度4-4.5m，冠幅＞3.5m,袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,三级分枝以上,分枝多,树形优美 | 株 | 36 | 950 | 34200 | 950 | 1140 | 1026 | 950 | 36 | 株 | 950 | 34200
| 244 | 造型果石榴 | 枝下高度＜0.3m、高度＞3m、冠幅＞4m,特选袋装苗,冠幅饱满匀称,树形优美,虬枝造型,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 9 | 2600 | 23400 | 2600 | 3120 | 2808 | 2600 | 9 | 株 | 2600 | 23400
| 245 | 山樱花(大) | d10-12cm，枝下高度0.5m、高度3.5-4m，冠幅3-3.5m,福建山樱花,袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,三级分枝以上,二级分枝大于6cm以上 | 株 | 11 | 1450 | 15950 | 1450 | 1740 | 1566 | 1450 | 11 | 株 | 1450 | 15950
| 246 | 紫叶李(特) | d10-12cm，枝下高度＜0.3m、高度3.5-4m、冠幅3-3.5m，特选袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,分枝多 | 株 | 11 | 950 | 10450 | 950 | 1140 | 1026 | 950 | 11 | 株 | 950 | 10450
| 247 | 丛生紫薇（特） | d＞18cm，枝下高度＜0.3m、高度3m、冠幅2.5m，古桩,花淡红色或紫色,特选袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,分枝多,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 2 | 6500 | 13000 | 6500 | 7800 | 7020 | 6500 | 2 | 株 | 6500 | 13000
| 248 | 鸡爪槭A | d13-14cm、枝下高度＜0.3m、高度3.5-4m，冠幅3-3.5m，袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,分枝多 | 株 | 5 | 2500 | 12500 | 2500 | 3000 | 2700 | 2500 | 5 | 株 | 2500 | 12500
| 249 | 鸡爪槭B | d5-6cm、枝下高度＜0.3m、高度1.6-1.8m，冠幅1.3-1.5m，袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,分枝多 | 株 | 7 | 1800 | 12600 | 1800 | 2160 | 1944 | 1800 | 7 | 株 | 1800 | 12600
| 250 | 鸡爪槭C | d5-6cm、枝下高度＜0.3m、高度1.6-1.8m，冠幅1.3-1.5m，袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,分枝多 | 株 | 2 | 1000 | 2000 | 1000 | 1200 | 1080 | 1000 | 2 | 株 | 1000 | 2000
| 251 | 斜飘红枫(大) | d12cm、枝下高度＜0.6m、高度4m、冠幅3.5m，袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,分枝多 | 株 | 11 | 5500 | 60500 | 5500 | 6600 | 5940 | 5500 | 11 | 株 | 5500 | 60500
| 252 | 红枫A | d13-14cm、枝下高度＜0.6m、高度4m、冠幅3.5m，袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,分枝多 | 株 | 1 | 2800 | 2800 | 2800 | 3360 | 3024 | 2800 | 1 | 株 | 2800 | 2800
| 253 | 红枫B | d9-10cm、枝下高度＜0.6m、高度3.5-4m、冠幅3m，袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,分枝多 | 株 | 10 | 2000 | 20000 | 2000 | 2400 | 2160 | 2000 | 10 | 株 | 2000 | 20000
| 254 | 红枫D | d5-6cm、高度1.0m、冠幅1.2m | 株 | 1 | 600 | 600 | 600 | 720 | 648 | 600 | 1 | 株 | 600 | 600
| 255 | 红花山茶(特) | d＞10cm、枝下高度＜0.3m、高度2.5-3m、冠幅2.5m，袋装苗,全冠,冠幅饱满,树形优美,分枝多 | 株 | 5 | 850 | 4250 | 850 | 1020 | 918 | 850 | 5 | 株 | 850 | 4250
| 256 | 精品香橼B | d＞Φ16cm、高度4-4.5m、冠幅3.5-4m，袋装苗,选苗以树形冠幅高度为准,树冠圆卵形,密实,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 3 | 4800 | 14400 | 4800 | 5760 | 5184 | 4800 | 3 | 株 | 4800 | 14400
| 257 | 精品香橼C | d＞Φ16cm、高度4-4.5m、冠幅3.5-4m，袋装苗,选苗以树形冠幅高度为准,树冠圆卵形,密实,冠幅饱满,树形优美,由甲方协同设计人员选定 | 株 | 4 | 2600 | 10400 | 2600 | 3120 | 2808 | 2600 | 4 | 株 | 2600 | 10400
| 258 | 溪石 |  | t | 6 | 350 | 2100 | 350 | 420 | 378 | 350 | 6 | t | 350 | 2100
| 259 | 太湖石 |  | t | 6 | 680 | 4080 | 680 | 816 | 734.4 | 680 | 6 | t | 680 | 4080
安装部分
| 1 | HDPE双壁波纹管,环刚度为8kN/m2 | Φ800 | m | 96.728 | 558.63 | 54035.1626 |  |  |  | 558.63 | 96.728 | m | 558.63 | 54035.1626
| 2 | HDPE双壁波纹管,环刚度为8kN/m2 | Φ700 | m | 147.947 | 431.42 | 63827.2947 |  |  |  | 431.42 | 147.947 | m | 431.42 | 63827.2947
| 3 | 碳钢平焊法兰 | DN65 | 片 | 18.000 | 21.610 | 388.98 |  |  |  | 21.610 | 18.000 | 片 | 21.610 | 388.98
| 4 | PE平壁穿孔渗透管（外包土工布200g/m2） | Φ160 | m | 450.752 | 32.130 | 14482.6618 |  |  |  | 32.130 | 450.752 | m | 32.130 | 14482.6618
| 5 | HDPE双壁波纹管,环刚度为8kN/m2 | Φ150 | m | 69.510 | 33.81 | 2350.1331 |  |  |  | 33.81 | 69.510 | m | 33.81 | 2350.1331
| 6 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ75 | 个 | 0.486 | 6.910 | 3.3583 |  |  |  | 6.910 | 0.486 | 个 | 6.910 | 3.3583
| 7 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ110 | 个 | 24.112 | 9.290 | 224.0005 |  |  |  | 9.290 | 24.112 | 个 | 9.290 | 224.0005
| 8 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ160 | 个 | 33.476 | 16.220 | 542.9807 |  |  |  | 16.220 | 33.476 | 个 | 16.220 | 542.9807
| 9 | 快速取水器 DN25 |  | 个 | 81.810 | 23.000 | 1881.63 |  |  |  | 23.000 | 81.810 | 个 | 23.000 | 1881.63
| 10 | 快速取水器阀门箱 |  | 个 | 81.000 | 20.000 | 1620 |  |  |  | 20.000 | 81.000 | 个 | 20.000 | 1620
| 11 | 壁灯（LED灯 色温:2700K）(单灯功率不超过12W) |  | 套 | 9.090 | 85 | 772.65 |  |  |  | 85 | 9.090 | 套 | 85 | 772.65
| 12 | 投光灯1（LED/24W,4.5度,3000K,≥80Ra,≥IP65,AC220V） |  | 套 | 44.440 | 250 | 11110 |  |  |  | 145 | 44.440 | 套 | 145 | 6443.8
| 13 | 防水开关电源（HLG-240H-24/240W,≥IP67,输入电压:AC220V,输出电压:DC24V） |  | 台 | 464.000 | 300 | 139200 |  |  |  | 180 | 464.000 | 台 | 180 | 83520
| 14 | 240W防水开关电源 |  | 组 | 4.000 | 300 | 1200 |  |  |  | 180 | 4.000 | 组 | 180 | 720
| 15 | LED线条灯(DC24V)（LED灯 色温:2700K DC24V 防护等级不低于IP67）9W |  | 套 | 82.093 | 92 | 7552.556 |  |  |  | 92 | 82.093 | 套 | 92 | 7552.556
| 16 | 洗墙灯1（LED/27W,18度,3000K,≥80Ra,≥IP65,DC24V） |  | 套 | 993.032 | 155 | 153919.96 |  |  |  | 155 | 993.032 | 套 | 155 | 153919.96
| 17 | 洗墙灯2（LED/15W,10度,3000K,≥80Ra,≥IP65,DC24V） |  | 套 | 353.904 | 121.75 | 43087.812 |  |  |  | 121.75 | 353.904 | 套 | 121.75 | 43087.812
| 18 | 角钢接地极 | 50×5 2.5m | 根 | 268.800 | 51.830 | 13931.904 |  |  |  | 51.830 | 268.800 | 根 | 51.830 | 13931.904
| 19 | 热镀锌扁钢-50*5 |  | m | 1669.472 | 10.340 | 17262.3405 |  |  |  | 10.340 | 1669.472 | m | 10.340 | 17262.3405
| 20 | 室内敷设电力电缆 | WDZ-YJY-5*6 | m | 3233.709 | 26.950 | 87148.4575 |  |  |  | 26.950 | 3233.709 | m | 26.950 | 87148.4575
| 21 | 室内敷设电力电缆 | WDZ-YJY-3*6 | m | 1322.427 | 16.200 | 21423.3174 |  |  |  | 16.200 | 1322.427 | m | 16.200 | 21423.3174
| 22 | WDZ-YJY-3*4 |  | m | 11205.875 | 11.650 | 130548.4438 |  |  |  | 11.650 | 11205.875 | m | 11.650 | 130548.4438
| 23 | WDZ-RYJY-2*4 |  | m | 5117.039 | 7.340 | 37559.0663 |  |  |  | 7.340 | 5117.039 | m | 7.340 | 37559.0663
| 24 | 不锈钢槽盒-100*100 |  | m | 64.034 | 81.160 | 5196.9994 |  |  |  | 81.160 | 64.034 | m | 81.160 | 5196.9994
| 25 | 不锈钢槽盒-100*50 |  | m | 1153.622 | 60.870 | 70220.9711 |  |  |  | 60.870 | 1153.622 | m | 60.870 | 70220.9711
| 26 | 铝合金槽盒-40*30 |  | m | 6480.968 | 9.97 | 64615.251 |  |  |  | 9.97 | 6480.968 | m | 9.97 | 64615.251
| 27 | 直壁塑料检查井（平均深度1.3m） | φ400 | 套 | 284 | 504.000 | 143136 |  |  |  | 504.000 | 284 | 套 | 504.000 | 143136
| 28 | 直壁塑料检查井（平均深度1.3m） | φ500 | 套 | 16.000 | 570.000 | 9120 |  |  |  | 780 | 16.000 | 套 | 780 | 12480
| 29 | 直壁塑料检查井（平均深度1.3m） | φ600 | 套 | 14.000 | 1143.000 | 16002 |  |  |  | 850 | 14.000 | 套 | 850 | 11900
| 30 | 直壁塑料检查井（平均深度1.75m） | φ800 | 套 | 21.000 | 3292.000 | 69132 |  |  |  | 1220 | 21.000 | 套 | 1220 | 25620
| 31 | 普通溢流口,最大过流流量为50L/S |  | 套 | 43.000 | 1860.000 | 79980 |  |  |  | 1860.000 | 43.000 | 套 | 1860.000 | 79980
| 32 | 装饰型溢流口,最大过流流量为50L/S |  | 套 | 10.000 | 2030.000 | 20300 |  |  |  | 2030.000 | 10.000 | 套 | 2030.000 | 20300
| 33 | 树脂复合井盖井座 | Φ700 | 套 | 335.000 | 424.780 | 142301.3 |  |  |  | 424.780 | 335.000 | 套 | 424.780 | 142301.3
| 34 | 圆型铸铁溢流口盖网 |  | 套 | 43.000 | 250.000 | 10750 |  |  |  | 250.000 | 43.000 | 套 | 250.000 | 10750
| 35 | 造型式不锈钢溢流口盖网 |  | 套 | 10.000 | 650.000 | 6500 |  |  |  | 650.000 | 10.000 | 套 | 650.000 | 6500
| 36 | 成套配电箱安装 ZTAL1 |  | 台 | 1.000 | 1550.000 | 1550 |  |  |  | 1550.000 | 1.000 | 台 | 1550.000 | 1550
| 37 | 成套配电箱安装 JRX |  | 台 | 11.000 | 1850.000 | 20350 |  |  |  | 1850.000 | 11.000 | 台 | 1850.000 | 20350
| 38 | 成套配电箱安装 ZTAL2 |  | 台 | 1.000 | 1960.000 | 1960 |  |  |  | 1960.000 | 1.000 | 台 | 1960.000 | 1960
| 39 | 成套配电箱安装 ZTAL3 |  | 台 | 1.000 | 1430.000 | 1430 |  |  |  | 1430.000 | 1.000 | 台 | 1430.000 | 1430
| 40 | GPS夜景照明远程控制系统 |  | 套 | 1.000 | 5800 | 5800 |  |  |  | 5800 | 1.000 | 套 | 5800 | 5800
| 41 | 煤焦油沥青漆 | L01-17 | kg | 18.142 | 10.620 | 192.668 |  |  |  | 10.620 | 18.142 | kg | 10.620 | 192.668
| 42 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 4.985 | 8.920 | 44.4662 |  |  |  | 8.920 | 4.985 | kg | 8.920 | 44.4662
| 43 | 球墨铸铁管(T型,胶圈接口) | DN150 | m | 22.010 | 157.170 | 3459.3117 |  |  |  | 157.170 | 22.010 | m | 157.170 | 3459.3117
| 44 | 室外承插铸铁给水管件 | DN150 | 个 | 2.212 | 135.500 | 299.726 |  |  |  | 135.500 | 2.212 | 个 | 135.500 | 299.726
| 45 | 室内沟槽式管件 | DN65 | 个 | 2.175 | 16.180 | 35.1915 |  |  |  | 16.180 | 2.175 | 个 | 16.180 | 35.1915
| 46 | 室内沟槽式管件 | DN100 | 个 | 9.660 | 28.040 | 270.8664 |  |  |  | 28.040 | 9.660 | 个 | 28.040 | 270.8664
| 47 | 室内沟槽式管件 | DN150 | 个 | 7.176 | 48.640 | 349.0406 |  |  |  | 48.640 | 7.176 | 个 | 48.640 | 349.0406
| 48 | 沟槽直接头 | DN70 (含胶圈) | 套 | 0.834 | 12.080 | 10.0747 |  |  |  | 12.080 | 0.834 | 套 | 12.080 | 10.0747
| 49 | 沟槽直接头 | DN100(含胶圈) | 套 | 17.418 | 16.880 | 294.0158 |  |  |  | 16.880 | 17.418 | 套 | 16.880 | 294.0158
| 50 | 沟槽直接头 | DN150(含胶圈) | 套 | 11.184 | 31.400 | 351.1776 |  |  |  | 31.400 | 11.184 | 套 | 31.400 | 351.1776
| 51 | 平焊法兰 | PN1.6MPa DN100 | 副 | 28.000 | 54.580 | 1528.24 |  |  |  | 54.580 | 28.000 | 副 | 54.580 | 1528.24
| 52 | 平焊法兰 | PN1.6MPa DN150 | 片 | 36.000 | 40.880 | 1471.68 |  |  |  | 40.880 | 36.000 | 片 | 40.880 | 1471.68
| 53 | 消防栓底座 | 带弯头 DN100 | 个 | 18.000 | 81.220 | 1461.96 |  |  |  | 81.220 | 18.000 | 个 | 81.220 | 1461.96
专家签署意见
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日 | [7 empty] | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日

## 单项超过20万
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料汇总表（单项材料超20万）
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 红炭山安置小区 |  |  |  |  | 立项批复文号 |  | 龙发改审批【2019】56号
| 项目单位 |  | 龙岩市土地发展建设有限公司 |  |  |  |  | 项目主管部门
| 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 |  |  |  |  | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
土建部分
| 1 | 201不锈钢围墙围栏 | □40*40*4不锈钢外框、□30*30*2不锈钢格栅、-300*100*5不锈钢装饰板、□30*30*3不锈钢连接杆，外涂两道深灰色氟碳漆 | m2 | 965.368 | 580 | 559913.44 | 965.368 | m2 | 580 | 559913.44
| 2 | 透水水泥混凝土 | C25(42.5) | m3 | 1252.642 | 365.44 | 457765.4925 | 1252.642 | m3 | 365.44 | 457765.4925
安装部分
| 1 | 庭院灯 | LED灯,色温:4000K,AC220V,灯具杆高3.5m,含基础、底座等 | 套 | 129.280 | 2550.000 | 329664 | 129.280 | 套 | 2550.000 | 329664
| 2 | 线条灯 | LED/9W,120度,3000K,≥80Ra,≥IP65,DC24V | 套 | 2372.288 | 92 | 218250.496 | 2372.288 | 套 | 92 | 218250.496
| 3 | 玻璃钢化粪池 |  | m3 | 566 | 500 | 283000 | 566 | m3 | 500 | 283000
专家签署意见
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日 | 项目主管部门审查意见 数量: （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日